附件一：参数要求及商务要求

医用激光胶片招标参数

1.胶片打印设备使用激光成像技术打印胶片；

2.胶片输出分辨率须≥620PPI（提供厂家证明文件并该鲜章）

3.灰阶≥14bit；（提供厂家证明文件并该鲜章）

4.最高输出速度≥235张/小时（8x10英寸胶片）；（提供厂家证明文件并该鲜章）

5.最高输出速度≥150张/小时（14x17英寸胶片）;

6.胶片最小像素≤40um; （提供厂家证明文件并该鲜章）

7.首张胶片打印速度≤60秒（14x17英寸胶片）；（提供厂家证明文件并该鲜章）

8.在线片槽≥3个；

9.支持5种尺寸胶片：14x17英寸 (35x43 cm), 14x14英寸(35x35 cm), 11x14英寸(28x35 cm); 10x12英寸(25x30 cm) ； 8x10英寸(20x25 cm)；

10.为保证图像质量，胶片应为医用激光胶片(胶片一侧或双侧涂布卤化银感光乳剂/感光材料制作而成)；

11.每盒胶片片量≥125张；

12.环保胶片：胶片不含镉、铅、汞、六价铬、多溴联苯、多溴苯醚；（需要提供第三方检测报告盖章证明）

13.环保打印方式：胶片打印过程中不使用墨水、碳粉。

14免费提供胶片配套打印设备并安装，保障医院正常使用。